电脑验光仪、视力表灯箱技术要求

一、电脑验光仪1台

- 1、具备旋转棱镜测量系统，确保测量数据的高度准确性和可靠性；

- 2、具有≥8.5英寸的LCD触控屏以及操纵杆两种操纵模式功能；

- 3、支持最小可测量瞳孔直径：≤φ2mm；

- 4、具备232串口和协议，确保数据可传输到蓝牙模块；

- 5、配置：验光仪主机1台、电动升降台一台、防尘罩1个。

- 6、质保期≥12个月。

- 视力表灯箱2台

- 1、可蓝牙传输数据，以小程序做为数据传输载体；

- 2、具有LED灯条，在暗环境下可以正常检查；

- 3、单台配置清单：对数视力表1台、感应棒1支、防摔挡眼板1支。

4、质保期≥12个月。