自动体外除颤仪（AED）技术参数要求

- 一、采购数量：2台

- 二、技术要求：

- 1、采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿;

- 2、输出能量：≧300J;

- 3、从开机到200J放电准备就绪用时≦10s;

- 4、主机具有智能语音播报功能;

- 5、除颤电极片要有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，粘贴无效时有语音提示;

- 6、可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量;

- 7、电池待机寿命≧3年，可检测电池低电量并给出报警提示;

- 8、质保期两年（一次性电极片除外）；

- 9、单台配置：主机一台、一次性电极片两副。