试剂冰箱温控系统主要技术要求

- 一、采购数量：21套

- 二、技术要求：

1、温湿度监控终端具有集数据采集、记录、上传和报警功能于一体，通过物联网4G通信技术将采集数据直接上传至云监控平台；

2、监控终端能自动识别温度探头或者温湿度探头以方便最终使用场景需要，为维护方便，设备可实现远程复位和升级，也可以通过按键实现本地复位；

3、监控终端实现给冰箱管理人通过微信的方式发送超标报警信息和断电报警信息；

- 4、其中两台-86℃低温冰箱监控终端温度量程需为-200℃～+100℃，温度精度±1℃及以内；其他冰箱温湿度监控终端温度量程为-40℃～+100℃，湿度量程为0～100%时，温度精度±0.3℃及以内，湿度精度±3%及以内。

- 三、设备质保期壹年。