肺功能仪主要技术要求

1、设备用途：主要用于协助临床诊断判断肺功能障碍及其性质与程度，指导临床治疗，术前肺功能测定等，满足呼吸科、儿科、外科、康复科的诊断及科研。

2、主要技术要求

2.1.具备流速/容量检测；

2.2.具备慢肺活量检测；

2.3.具备分钟最大通气量；

2.4.支持支气管舒张试验；

2.5.可升级强迫脉冲震荡模块；

2.6.具备二氧化碳气体分布功能；

2.7.采用数字超声流量传感器；

2.8.测试结果符合质控要求；

2.9.具有最新的综合预计值方案；

2.10.设备保修期2年；

2.11.配置工作站1套、电脑1套、打印机1台、台车1辆。

3、经销商必须承担该设备接入我院信息系统所产生的所有接口改造费用。