多功能一体化产床技术要求

一、采购数量：3台

二、技术要求：

1、产床是集接产、待产、分娩、休养及一般产科手术、一般检查、诊断于一体的病床。

2、产床两侧助力拉手为可移动式，可前后移动，可快速隐藏，方便不同体形孕妇分娩。

护栏为双侧内嵌护士与产妇控制键，方便双方共同调节产妇舒适度与安全。

3、整床设计最低位反弹保护功能及后倾反弹保护功能，感应式夜灯提供下床区域及地面自动照明。

4、质保期12个月。