- 品目一、电动骨科手术床

- 一、采购数量：1套

- 二、主要要求：

1、电动骨科手术床1张；

2、床面材质：由碳纤维复合材料制造，满足术中正侧位X光透视扫描，术中成像不产生伪影；

3、包含（不限于）下列配件：专业骨科手术台、专业脊柱手术配件、下肢创伤配件。