- 品目一、电脑验光仪

- 一、采购数量：1台

- 二、主要用途：

- 该设备主要用于检测近视、远视、散光度数，为白内障手术、儿童青少年近视防控提供准确的数据，确保手术和诊断治疗的效果。

- 可以测量并出具球镜、柱镜；、轴向、角膜曲率半径、角膜屈光及角膜散光等数据。

- 三、配置要求

- 电脑验光仪主机1台；

- 模拟眼1个；

- 升降台1套；

- 防尘罩1个。