## Sheet1
《一氧化氮检测仪采购项目》清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 配置要求
1 | 一氧化氮检测仪 | 台 | 1 | 该设备可用于测量患者呼气中一氧化氮（N0）浓度，主要用于哮喘的诊断和治疗。 1、实时监测患者呼气流量； 2、呼气流速不符合要求，设备将自动终止本次检测； 3、具有管理软件和数据分析软件； 4、报告功能：数据管理软件可自动生成报告。