- 品目一、血管内超声（IVUS+旋磨）

- 采购数量：1套

- 二、主要用途：

- 血管内超声通过导管技术将微型化的探头置入血管腔进行显像，可提供血管的横截面图像，不仅可以了解管腔的形态，还能直接显示管壁的结构，了解管壁病变的性质，是冠脉血管检查新的“金标准”。

- 三、主要技术参数：

- 1、软件要求：

- 1.1.具有自动化血管壁和血管内腔测量功能的软件。

- 1.2.具有图像动态回顾功能。

- 1.3.具有双图功能。

- 1.4.其他配套的软件。

- 2、超声导管要求：

- 用于冠脉血管的超声导管：具有宽带技术的机械旋转式超声导管，具有高频率，高轴向分辨率

- 3、旋磨介入治疗仪要求：

- 包括旋磨仪主机，旋磨脚踏开关，压缩空气软管以及不同尺寸的旋磨头。

- 四、配置要求：

- 多功能介入超声诊断平台1台、移动台车1台、图像显示屏1台、采集处理器1台、显像处理器1台、系统软件1套、打印机1台、旋磨介入治疗仪1台。