- 品目一、智能结石分析仪

- 一、采购数量：1套

- 二、主要用途：

- 该设备主要用于结石病因诊断，有助于预防结石复发，为溶石疗法提供依据，发现各种新结石成分。

- 配置要求

- 智能结石分析仪      1台

- 电脑工作站          1套

- 分析软件系统        1套

- 制样设备（压片机、玛瑙研钵、压片模具、烤箱、光谱纯溴化钾100g）1套

- 彩色喷墨打印机       1台

- 电子防潮箱           1台