- 品目一、宫腔电切镜（单极）

- 一、采购数量：1台

- 二、主要用途：

- 宫腔电切镜是治疗宫腔手术的“金标准”，子宫的某些病变，通过宫腔镜可直接行手术治疗。

- 三、配置要求：

| 产品名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内窥镜 | 12° | 1 | 支 |
| 操作器 |  | 1 | 把 |
| 内鞘 |  | 1 | 支 |
| 闭孔器 |  | 1 | 支 |
| 外鞘 |  | 1 | 支 |
| 电切环 | 针状 | 2 | 支 |
| 电切环 | 球状 | 2 | 支 |
| 电切环 | 铲状 | 2 | 支 |
| 电切环 | 环状 | 4 | 支 |
| 清洁杆 |  | 1 | 支 |
| 高频连接线 |  | 1 | 支 |
| 进/出水接头 |  | 2 | 只 |
| 导光束 |  | 1 | 支 |
| 器械消毒盒 | 可在高压蒸汽灭菌及低温灭菌使用 | 1 | 个 |

- 品目二、宫腔电切镜（双极）

- 一、采购数量：1台

- 二、主要用途：

- 宫腔电切镜是治疗宫腔手术的“金标准”，子宫的某些病变，通过宫腔镜可直接行手术治疗。

- 三、配置要求：

| 器械名称 | 规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 工作手柄 |  | 1个 |
| 内鞘 | 可360°旋转 | 1支 |
| 外鞘 | 带进出水开关 | 1支 |
| 内窥镜 | 12° | 1支 |
| 闭孔器 |  | 1支 |
| 电切镜手术电极 | 细环 | 1条 |
| 电切镜手术电极 | 钩状 | 1条 |
| 能量平台转接头 |  | 1个 |
| 导光束 |  | 1支 |
| 器械消毒盒 | 可在高压蒸汽灭菌及低温灭菌使用 | 1个 |