附件：

项目维保区域：手术室、供应室、ICU、（详见附件）。

服务清单

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、手术室维保服务及耗材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洁净手术室 | / | 套 | 7 | 1.I级1间\Ⅲ级5间\IV级1间； 2.组合式多功能控制屏7套； 3.单联空调控制面板2套； 4.电源插座及配电箱7套； 5.X光观片箱7套； 6.器械柜、药品柜、麻醉柜各7套； 7.不锈钢感应洗手池4台； 8.内嵌式不锈钢书写台7台； 9.医用悬挂式自动趟门9樘； 10.各类回、排、送风口； 11.医用气体终端检修 |
| 2 | 办公区整体维修 | / | m2 | 800 | 暖通、强电、弱电、医气、自动门、手动门、地板、吊顶、给排水等 |
| 3 | 净化空气处理机 | / | 套 | 7 | 净化空气处理机组（含自动控制系统） |
| 4 | 冷热源主机 | / | 套 | 1 | 含模块机、控制系统、水处理系统等 |
| 5 | 全自动汇流排 | / | 套 | 1 |  |
| 6 | 麻醉废气排放泵 | / | 套 | 1 | 含控制系统 |
| 7 | 离心水泵 | / | 套 | 3 | 含水泵、控制系统等 |
| 8 | 电话、网络系统 | / | 套 | 1 |  |
| 9 | 门禁系统 | / | 套 | 1 |  |
| 10 | 对讲呼叫系统 | / | 套 | 1 |  |
| 11 | 公共广播系统 | / | 套 | 1 |  |
| 12 | 医用隔离IT系统 | / | 套 | 1 |  |
| 13 | 风机盘管及直彭多联机 | / | 台 | 15 | 含控制器、过滤器、软接、闸阀等 |
| 14 | 排风机 | / | 台 | 15 | 含控制、软接、止回阀等 |
| 15 | 冷媒空调 |  | 台 | 5 |  |
| 16 | AHU-801机组 | 初、中效 | 台 | 1 | 每年更换 初效4次中效2次 |
| 17 | AHU-802机组 | 初、中效 | 台 | 1 |  |
| 18 | AHU-803机组 | 初、中效 | 台 | 1 |  |
| 19 | AHU-1001机组 | 初、中效 | 台 | 1 |  |
| 20 | AHU-1002机组 | 初、中效 | 台 | 1 |  |
| 21 | PAU-1001机组 | 初、中效 | 台 | 1 |  |
| 22 | 高效送风口过滤器 | 600*600 | 个 | 17 | 每年更换1次 |
| 23 | 排风口过滤器 | 720*430 | 个 | 1 | 每年更换2次 |
| 24 | 排风口过滤器 | 430*430 | 个 | 6 | 每年更换2次 |
| 25 | 下回风口过滤器 | 795*345 | 个 | 8 | 每年更换2次 |
| 26 | 下回风口过滤器 | 395*345 | 个 | 28 | 每年更换2次 |
| 二、供应室维保服务及耗材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 供应室整体维修 | / | m2 | 500 | 暖通、强电、弱电、医气、自动门、手动门、地板、吊顶、给排水等 |
| 2 | 离心水泵 | / | 套 | 2 | 含水泵、控制系统等 |
| 3 | 净化空气处理机 | / | 套 | 1 | 净化空气处理机组（含自动控制系统） |
| 4 | 冷热源主机 | / | 套 | 1 | 含模块机、控制系统、水处理系统等 |
| 5 | 空调控制面板 | / | 套 | 1 |  |
| 6 | 空气消毒机 | / | 台 | 2 |  |
| 7 | 门禁系统 | / | 套 | 1 |  |
| 8 | 风机盘管 | / | 台 | 11 | 含控制器、过滤器、软接、闸阀等 |
| 9 | 排风机 | / | 台 | 6 | 含控制、软接、止回阀等 |
| 10 | 公共广播系统 | / | 套 | 1 |  |
| 11 | 电话、网络系统 | / | 套 | 1 |  |
| 12 | 高效送风口过滤器 | 600*600 | 个 | 4 | 每年更换1次 |
| 13 | PAU-301机组 | 初、中效 | 台 | 1 | 每年更换初效4次，中效2次 |
| 三、ICU维保服务及耗材 |  |  |  |  |  |
| 1 | ICU整体维修 | / | m2 | 480 | 暖通、强电、弱电、医气、自动门、手动门、地板、吊顶、给排水等 |
| 2 | 对讲呼叫系统 | / | 套 | 1 |  |
| 3 | 摄像监控系统 | / | 套 | 1 |  |
| 4 | 公共广播系统 | / | 套 | 1 |  |
| 5 | 电话、网络系统 | / | 套 | 1 |  |
| 6 | 探视系统 | / | 套 | 1 |  |
| 7 | 门禁系统 | / | 套 | 1 |  |
| 8 | 新风预处理机 | / | 套 | 1 | 含自动控制系统 |
| 9 | 排风机 | / | 台 | 5 |  |
| 10 | 直彭多联空调 | / | 台 | 9 | 含控制器、过滤器等 |
| 11 | AHU-201机组 | 初、中效 | 台 | 1 | 每年更换初效4次，中效2次 |
| 12 | 高效送风口过滤器 | 600*600 | 个 | 12 | 每年更换高效1次 |
| 13 | 高效送风口过滤器 | 400*400 | 个 | 6 | 每年更换高效1次 |
| 14 | 顶回风口 | 可清洗尼龙网 | 个 |  | 工友定期清洁 |