（儿科、血透）病床及物资清单

- 品目一、 儿童病床（双摇床）

- 一、货物名称：儿童病床（双摇床）

- 二、采购数量：2张

- 三、技术要求：

- 1.儿童使用；

- 2.整床长度：2000mm ±20mm ；

- 3.具有背部升降、腿部升降功能；

- 4.床体可移动，四轮静音；

- 5.床体ABS材质；

- 6.质保期：2年。

- 四、单床配置要求：床头柜、输液架、床垫、餐桌板、双侧护栏。

- 品目二、 儿童病床（单摇床）

- 一、货物名称：儿童病床（单摇床）

- 二、采购数量：29张

- 三、技术要求：

- 1.儿童使用；

- 2.整床长度：2000mm ±20mm ；

- 3.具有背部升降功能；

- 4.床体可移动，四轮静音；

- 5.床体ABS材质；

- 6.质保期：2年。

- 四、单床配置要求：床头柜、输液架、床垫、餐桌板、双侧护栏。

- 品目三、病床

- 一、货物名称：病床（双摇床）

- 二、采购数量：20张

- 三、技术要求：

- 1.血透患者使用；

- 2.尺寸：长2000mm  宽850mm (±20mm) ；

- 3.具有背部升降、腿部升降功能；

- 4.床体可移动，四轮静音；

- 5.床体ABS材质；

- 6.质保期：2年。

- 四、单床配置要求：输液架、床垫、双侧护栏。

- 品目四、治疗推车

- 一、医用急救车

- 二、采购数量：6台

- 三、技术要求：

- 1.车体、车面ABS材质，四轮静音。

- 2.尺寸：长850mm  宽520mm  高920 mm(±20mm)

- 3.车身配有材质ABS抽屉

- 4.车体有放置锐器位置，配有污物桶，车体后侧可伸缩输液架。

- 品目五、会议桌、会议椅

- 一、1桌15椅

### 1、会议桌：1张   现代简约方形

- 2、尺寸：4000*1500 mm(±20mm)

- 3、会议椅：15张  普通网中背黑色五星脚、材质：钢制脚、扶手类型：固定扶手。

- 二、1桌6椅

### 1、会议桌：1张   实木现代简约方形

- 2、尺寸：1600*900 mm(±20mm)

- 3、会议椅：6张   实木椅

- 品目六、电脑办公桌、办公椅

- 一、1桌18椅

### 1、电脑办公桌：1张   现代简约方形、带抽屉 键盘托架 抗污耐脏 可拆卸。

- 2、尺寸：1400*700 mm(±20mm)

# 3、办公转椅：18张   固定扶手 钢制脚 可升降

- 品目七、文件柜

- 一、采购数量 15套(一套五节)

# 二、要求：

# 1、材质：钢制铁皮文件柜 带锁 分体五节

# 2、 尺寸：高2030长850宽390 mm(±20mm)

- 品目八、更衣柜

- 一、采购数量2个

# 二、要求：

- 1、材质：钢制铁皮文件柜 带锁

- 2、尺寸：高1800  长900  宽420 mm(±20mm)

- 品目九、货架

- 采购数量4个

# 二、要求：

- 1、 材质及要求：钢制 可拆卸、承重200KG左右

- 2、尺寸：高2000  长2000  宽600mm(±20mm)