附件

将乐县总医院智慧医院移动护理系统采购项目

建设内容如下:

| 一、移动护理系统 |  |
| --- | --- |
| 用户登录 | 1. 登录方式 |
|  | 2. 校验核对功能 |
|  | 3. 辅助功能 |
| 系统菜单 | 1. 工作辅助功能 |
|  | 2. 实施工具 |
| 病人管理 | 1. 用户信息浏览 |
|  | 2. 检索与分类 |
| 输液医嘱执行 | 1. 输液医嘱流程 |
|  | 2. 医嘱显示与执行提示 |
|  | 3. 辅助功能 |
| 静配中心医嘱执行 | 1. 静配中心医嘱执行流程 |
|  | 2. 医嘱显示与执行提示 |
|  | 3. 辅助功能 |
| 针剂医嘱执行 | 1. 针剂用药医嘱流程 |
|  | 2. 医嘱显示与执行提示 |
| 口服药医嘱执行 | 1. 口服药医嘱流程 |
|  | 2. 医嘱显示与执行提示 |
| 护理医嘱执行 | 1. 护理医嘱执行流程 |
|  | 2. 医嘱显示与执行提示 |
| 皮试医嘱执行 | 1. 皮试医嘱执行流程 |
|  | 2. 医嘱显示与执行提示 |
| 医嘱查询 | 1. 全科医嘱查看 |
|  | 2. 单患者医嘱查看 |
|  | 3. 全科医嘱计划查看 |
| 检验医嘱执行 | 1. 采集流程 |
|  | 2. 样本显示与提示 |
| 输血医嘱执行 | 1. 输血流程 |
|  | 2. 输血信息显示与提示 |
|  | 3. 辅助功能 |
| 等级护理巡视 | 1. 巡视流程 |
|  | 2. 辅助功能 |
| 体征管理 | 1.体征管理 |
| 临床报告 | 1. 检验报告 |
|  | 2. 检查报告 |
|  | 3. 病历浏览 |
|  | 4. 体温单浏览 |
|  | 5. 交接班查看 |
| 护理记录 | 1. 护理记录 |
| 护理评估 | 1. 护理评估 |
| 跨科处置 | 1. 跨科处置 |
| 知情同意书 | 1. 知情同意书内容 |
|  | 2. 辅助功能 |
| 消息通知 | 1. 消息通知 |
| 工作提醒 | 1.工作提醒 |
| 随笔 | 1. 随笔 |
| 待测体征 | 1. 待测体征 |
| 病人流转 | 1. 病人流转 |
|  | 2. 流转记录查询 |
| 二、护理管理端 |  |
| 首页 | 1.首页 |
| 人力资源 | 1. 本院护士 |
|  | 2.实习生、进修护士管理 |
|  | 3. 护理人员360视图 |
|  | 4.统计分析 |
| 制度管理 | 1.制度管理 |
| 排班管理 | 1. 排班管理 |
| 质量检查 | 1.质量检查 |
| 问题跟踪 | 1.问题跟踪 |
| 质量督导 | 1. 质量督导 |
| 不良事件 | 1. 不良事件 |
| 层级评分 | 1. 层级评分 |
| 护士长手册 | 1. 工作计划 |
|  | 2. 科室业务 |
|  | 3. 护理查房 |
| 满意度调查 | 1. 满意度调查 |
| 培训教育 | 1. 培训教育 |
| 绩效考核 | 1. 绩效考核 |
| 统计分析决策 | 1. 人力资源 |
|  | 2. 不良事件 |
|  | 3. 质量检查、排班、满意度 |
| 敏感指标统计 | 1. 敏感指标统计 |
| 系统设置 | 1. 系统设置 |
| 用户管理 | 1. 用户管理 |
| 三、硬件 |  |
| 移动护理工作站（34台） | 1.整车材质采用不锈钢防锈金属材料 |
|  | 2.电池及供电：连续工作时间>8小时，充电时间<5小时，具有漏电保护 |
|  | 3.主机：CPU 六核十二线程及以上，内存≥16GB，固态容量≥512GB，操作系统支持国产系统，屏幕分辨率1920x1020 |
| 移动查房工作站（17台） | 1.整车材质采用不锈钢防锈金属材料 |
|  | 2.具备电动升降功能 |
|  | 3.电池及供电：连续工作时间>8小时，充电时间<5小时，具有漏电保护 |
|  | 4.主机：CPU 六核十二线程及以上，内存≥16GB，固态容量≥512GB，操作系统支持国产系统，屏幕分辨率1920x1020 |
| PDA（70台） | 1.八核处理器及以上 |
|  | 2.内存4G及以上 |
|  | 3.电池及供电：工作续航时间≥10小时 |
|  | 4.屏幕分辨率1920x1020 |
|  | 5.传感器支持光传感器和距离传感器 |
| 平板电脑（20台） | 1.八核处理器及以上 |
|  | 2.具备抗跌性能 |
|  | 3.内存4GB及以上 |
|  | 4.屏幕分辨率1920x1020及以上 |
|  | 5.具备扫描功能 |

将乐县总医院

2024 年6月14日