将乐县总医院医用分子筛中心制氧设备维保服务

采购项目服务内容

将乐县总医院《医用分子筛中心制氧设备》，型号、规格：PTSI-3000Plus（双机组）维护、维保服务项目，现对本项目以议价的方式欢迎具有合法有效的维护、维保服务商参加议价：

一、项目情况：

1、项目名称：将乐县总医院《医用分子筛中心制氧设备》，型号、规格：PTSI-3000Plus（双机组）维护、维保服务项目。

2、维护、维保设备：

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 每年服务预算单价 （万元） | 服务预算总价 （万元） | 服务年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 医用分子筛中心制氧设备 | PTSI-3000Plus | 8 | 24 | 3 |

。

3、服务内容：对我院《医用分子筛中心制氧设备》，型号、规格：PTSI-3000Plus（双机组）进行维护、维保服务工作。

4、服务地点：将乐县总医院《医用分子筛中心制氧设备》，型号、规格：PTSI-3000Plus设备机房。

5、服务方式：设备系统需定期更换的耗材（螺杆保护液、空气过滤器滤芯、油过滤器滤芯、油气分离器、纯度仪传感器和制氧主机耗材、配件等），同时完成维护、维保服务后的设备系统调试。

6、服务内容：

（1）服务期：3年期。

（2）每年不低于4次整套设备系统维护、维保，且每次维保后需提供详细、完整、准确的巡检、保养、维护、更换配件清单、配件合格证明文件等文档资料。

（3）维护、维保服务内容包含但不限于：更换消耗性易损性部件、更换机油、更换滤芯、主机除尘、设备系统配套的零部件保养及设备内部线路及元器件安全检查等，发现安全隐患零部件及时维修更换，保证设备系统正常稳定安全运行和医疗用氧安全。

（4）提供专业的使用培训及日常维护指导。