# 将乐县总医院智慧安全区域管理平台项目方案征集公告附件

- 1.智慧巡检后台管理主要功能如下:

- 院区管理:院区列表、部门管理、员工信息等相关信息管理。

- 工作台:统计巡检人员、巡检点、院区设备、巡检路线、巡检任务异常处理等数据，以及各基础模块跳转按钮。

- 巡检管理:对于巡检周期、巡检路线、巡检任务等进行规则配置。

- 巡检班组:可对巡检班次、巡检翻班、值班签到进行配置。

- 报表管理:可自动生成巡检日报表、巡检未到点报表、巡检点报表巡检项报表、巡检结果报表，支持多项条件筛选。

- (6)基础配置:可对巡检时扫描的NFC、 设备、巡检项、巡检点以及节假日进行基础配置

(7)数据统计:将以图表的形式展示路线统计、异常统计、巡检设备统计、路线巡检时长统计、班组巡检时长、部门巡检时长、部门漏检统计、班组漏检统计信息。

(8)异常跟踪:管理巡检过程中上报的异常隐患，并将隐患指派给对应的处理人员。

- 隐患管理:可以查看所有上报的异常隐患信息，包括未处理、待指派、待处理、待审核、已处理、忽略处理的所有信息。

- (10)GIS地图:巡检人员在巡检过程中，将通过GIS地图的形式记录巡检轨迹路线。

(11)视频指挥调度

- 2.智慧巡检可视化:

- (1)可实时查看任务执行情况:包括已完成、未完成、执行中等状态。

- (2)可查看人员总数、设备总数、任务总数、路线总数等信息。

- (3)可查看上报的巡检异常的处理情况包括已处理和处理中。

- (4)可查看巡检趋势分析、漏检率、风险评估统计等信息。

- 3服务院区包含:将乐县总医院南北院区、妇产儿科院区、11家基层分院及社区卫生服务中心。

- 4.平台需能与市卫生健康系统智慧安全区域管理平台实现数据互联互通。

#### 5.项目提供不低于3年的维保服务要求。